## Table 1
附件
连云港市独立血液透析机构执业登记标准（试行）
检查项目 | 检查内容 | 检查方法 | 分值
1.诊疗科目和科室设置要求 | 1）肾病学专业，可以设置医学检验科、放射科、药剂科等（也可委托其他医疗机构承担检查检验任务）。 | 查看备案资料 | 5
| 2）血液透析室，有病案、信息、药械、医院感染管理等专门部门或专职人员，可设置或委托其他医疗机构承担药剂、医学检验、辅助检查部门和消毒供应室相应的服务。 | 现场查看、查看资料 | 5
2.人员要求 | 1）至少有2名执业医师，并且达到与透析单元比为≥1：15；其中1名固定注册在本机构并从事血液透析3年以上，1名可固定或多点执业于本机构，具有肾脏病学中级以上专业技术职务任职资格并从事血液透析3年以上。 每增加20台血液透析机至少增加1名固定注册在本机构的执业医师，应当具有3年以上血液净化工作经验。 | 核对任职资格证书、进修培训证明、排班表等，访谈考核工作人员急救操作能力。人员配置不符合一票否决。 | ——
| 2）每台血液透析机至少配备0.5名护士。每名护士每班负责治疗和护理的患者应当相对集中，且当班护士与透析单元比为≤1：5，护士总数与机器数之比为≥1：2。至少有1名注册护士具有中级及以上专业技术职务任职资格并从事透析护理工作3年以上。 | 查看人员档案 | 5
| 3）至少有1名固定在本中心的技师，具备机械、电子学知识和相应医学知识，熟悉血液透析机和水处理设备的性能。 | 查看人员档案 | 3
| 4）医师具有6个月以上、护士具有3个月以上在三级医院血液透析工作经历或者培训经历；技师应经过相关专业技术和管理培训并取得合格证书。 | 查看培训资料 | 3
| 5）所有医护人员必须熟练掌握心肺复苏等急救操作。配备医疗质量安全管理人员；设置药剂、检验、辅助检查部门和消毒供应室的，应当配备具有资质的卫生专业技术人员。 | 现场考核、查看培训资料 | 3
3.房屋设施和分区布局 | 1）医疗用房使用面积不少于总面积75％，房屋应具备双路供电或应急发电设施，有通风和温控设备。 | 现场查看 | 3
| 2）每个血液透析单元由一台血液透析机和一张透析床（椅）组成，使用面积不少于3.2平方米；血液透析床（椅）间距能满足医疗救治及医院感染控制的需要，不少于1米。每一个透析单元具备电源插座组、反渗水供给接口、废透析液排水接口、供氧装置、中心负压接口或可移动负压抽吸装置。 | 现场查看 | 3
| 3）血液透析功能区。布局和流程应当满足工作需要，符合医院感染控制要求，区分清洁区和污染区。具备相应的工作区，包括普通血液透析治疗区、隔离血液透析治疗区、水处理间、治疗室、候诊区、接诊区、储存室、污物处理区和医务人员办公区等基本功能区域。治疗区域与非治疗区域间有明显间隔（走廊、内门等），透析治疗区内设置护士工作站，便于护士对患者实施观察及护理技术操作。应分别设立病人通道、医护人员通道。 | 现场查看 | 3
| 4）乙肝患者有独立透析间；丙肝患者需分区；艾滋病、开放性结核病及烈性传染病患者应按照传染病防治法要求进行集中规范管理。 | 乙肝患者无独立透析间；丙肝患者无分区，一票否决。 | ——
| 5）水处理区布局合理，使用面积≥水处理机占地面积1.5倍，有地漏、水槽等防水设施，避免日光直射，应通风。源头供水应符合为饮用水标准的自来水。 | 现场查看 | 3
| 6）设置医疗废物暂存处，配备污物和污水处理设施和设备，满足污物和污水的消毒和无害化的要求。污物处理区不得临近水处理室、治疗室和配液室。 | 现场查看 | 3
4.设备耗材要求 | 1）基本设备。至少配备10-20台血液透析机；配备满足工作需要的（双极反渗）水处理设备、供氧装置、负压吸引装置、心电监护仪，以及必要的职业防护物品；开展透析器复用的，应当配备相应的设备。透析机必须有国家食品药品监督管理局颁发的注册证，透析机应当在设备规定的环境（包括温度、湿度、电压、供水压力）下使用，按照设备说明书进行定期保养。水处理设备必须有国家食品药品监督管理局颁发的注册证。 | 现场查看，透析设备数量，透析设备、水处理设备不符合一票否决。 | ——
| 2）急救设备。应当配备符合要求并有足够数量的基本抢救设备，配置心脏除颤器、心电监护仪、简易呼吸器、抢救车（包括气管插管等抢救所需物品）等及相关药品，具有转运病患能力。 | 现场查看 | 2
| 3）透析设备正常使用时运转正常、超滤准确，监测系统和报警系统工作正常；每一台透析机建立档案，内容包括出厂信息（技术信息和操作信息）、使用和维修记录。 | 现场查看 | 2
| 4）水处理：水处理设备包括下列主要设备：前处理（沉淀物过滤器、活性炭、软化等）、主处理（双级或多级反渗透、去离子等）、后处理（微滤器、超滤器等）；水处理设备应当在设备规定的环境（包括温度、湿度、电压、供水压力）下使用，供应充足的反渗水；反渗水供应线路不提倡反渗水储备装置，以免二次污染；水处理入口处安装压力表，入口压力符合设备要求，透析机供水管路和排水系统应选用无毒材料，保证管路通畅不逆流，避免死区滋生细菌；建立水处理设备档案，内容包括出厂信息（技术信息和操作信息）、消毒和冲洗记录、问题和维修保养记录。 | 现场查看 | 2
| 5）血透室应具备以下辐射设备：电子秤、简易呼吸器、空气消毒装置、通风设备、输液泵、呼叫系统、冰箱、透析相关物品（鱼精蛋白、肝素、生理盐水、缝合包、置管等）；具备信息报送和传输功能的网络计算机等设备，配备与功能相适应的信息管理系统。 | 现场查看 | 2
| 6）透析器：非合成膜：低通量面积不低于 1.4 平方米，高通量（血滤器）不低于 1.3 平方米；合成膜：低通量面积不低于1.3 平方米，高通量（血滤器）不低于 1.2 平方米；透析管路：具有国家相关部门颁发的注册证、生产许可证或经营许可证、卫生许可证；在符合条件的库房内存放。 | 现场查看、查看资料 | 2
5.规章制度建立及执行 | 1）应建立医院感染控制和消毒隔离制度，透析室从业人员职业安全防护制度，透析液和透析用水质量检测制度，医疗设备使用、保养及维修制度，医疗用品使用及管理制度，透析病历及相关医疗文档书写及管理制度，各种技术操作规范（上机、下机、导管护理、用药等操作），各级工作人员岗位职责、各种应急预案、制度。 | 查看资料 | 2
| 2）建立血液净化治疗的应急预案，以及消防制度，如火警、停电、停水、透析器破膜、管路脱离、管道内血液凝血、透析机器故障、医院感染暴发等应急预案。定期组织人员培训并定期演练。 | 查看资料 | 2
| 3）设置医疗质量安全管理部门或者配备专职人员，负责医疗质量管理与控制工作。医疗质量安全管理人员应当由具有中级以上肾脏病专业技术职务任职资格的执业医师担任，具备相关专业知识和工作经验。 | 查看佐证资料 | 1
| 4）透析病人登记报告制度，拥有国家 CNRDS 信息登记系统用户名且知晓填报方法 | 现场查看 | 1
| 5）有良好的医患沟通机制，保障患者知情同意权，每位患者签署透析知情同意书,透析方式选择知情同意书，维护患者合法权益 | 现场查看 | 1
6.透析用水和透析液质量检测 | 1）透析用水化学污染物检测，每年度一次；游离氯测定每周一次（活性炭罐后采取水标本）；水硬度测定每周一次（树脂罐后采取水标本）；反渗水电导度每天记录 1 次（水处理系统的电导度表）纯水的 PH 值应维持在 5-7 的正常范围。 | 查看资料、访谈 | 3
| 2）透析用水细菌培养，每月 1 次（细菌数〈100cfu/ml）(供水管路末端或透析机入水口处采样)；透析液细菌培养，每月 1 次（细菌数〈100cfu/ml）（透析器的透析液入口处采样）；透析用水和透析液内毒素检测，至少每 3 个月进行 1 次内毒素检测，透析用水内毒素≤0.25EU/ml, 透析液内毒素≤0.5EU/ml；超过最大允许水平的 50%应进行干预。 | 不符合要求不得分 | 2
| 3）浓缩透析液（粉）必须有生产许可证和批准文号；用透析粉配置浓缩液，必须使用配液设备配置，并由专人操作，配置后有核对者双人签字。 | 无许可证或批文过期不得分 | 1
| 4）用透析粉配置浓缩液，必须使用配液设备配置，并由专人操作，配置后有核对者双人签字；配制桶容量刻度明显，每周至少消毒一次。要悬挂“消毒中”警示牌。并确认无残留，配置桶滤芯每周至少更换一次。 | 现场查看 | 1
7.医院感染控制及管理 | 1）首次透析前进行乙肝、丙肝、梅毒及 HIV 等相关病原学检查，常规透析患者至少每半年复查一次，保留原始记录，登记患者检查结果。一次性耗材一次性使用。 | 不符合要求者一票否决 | ——
| 2）传染病专用隔离透析（室）区的用品，如血压计、治疗车、听诊器及消毒物品等必须单独使用，标识清楚；所用物品不得进入普通透析区和普通治疗室；传染病专用隔离透析室（区）治疗操作护理人员宜相对固定。 | 现场查看 | 2
| 3）透析室、治疗室必须符合 III 类环境要求，每日通风，每月对透析室空气、物体、机器表面及部分医务人员手抽样进行病原微生物的培养监测，保留原始记录，建立登记表。空气平均细菌总数应≤4CFU/(5min•9cm 直径平皿)，物体表面平均细菌总数应≤10CFU/cm2；医务人员卫生手消毒后手表面细菌菌落总数应≤10CFU/cm2。 | 现场查看 | 2
| 4）应当按照《医院感染管理办法》，严格执行医疗器械、器具的消毒规范，并达到以下的要求： a.进入患者组织、无菌器官的医疗器械、器具和物品必须达到灭菌水平； b.接触患者皮肤、粘膜的医疗器械、器具和物品必须达到消毒水平； c.各种用于有创操作的医疗器具必须采用一次性耗材，不得重复使用。使用消毒器械、一次性医疗器械和器具应当符合国家有关规定。 | 现场查看 | 2
| 5）各治疗区域和办公区域配备手卫生设备（要求非接触式水龙头）洗手液、速干手消毒剂、干手物品和设备 | 现场查看 | 2
| 6）医护人员进入血液透析治疗区应当穿工作服、换工作鞋。治疗操作前、后严格执行手卫生标准，戴手套操作时应适时更换手套 | 现场查看 | 2
| 7）每次透析结束后，应当对透析单元内透析机等设备设施表面、物品表面进行擦拭消毒；对透析机进行有效的水路消毒，对透析单元地面进行清洁，地面有血液、体液及分泌物污染时使用消毒液擦拭。床单、枕套、被套等用品，应一人一用一更换. | 现场查看 | 2
| 8）根据有关规定和设备要求，定期对水处理系统进行冲洗消毒，并定期进行水质检测； 每次冲洗消毒后应当测定管路中消毒液残留量，确保医疗安全。 | 现场查看 | 2
| 9）如果透析室内设置手术室，必须达到常规手术室的要求标准 | 现场查看 | 2
| 10）严格按照《传染病防治法》、《传染病信息报告管理规范》等要求，向疾病预防控制机构报告传染病确诊或疑似病例，并做好传染病控制工作。 | 现场查看 | 2
| 11）加强医务人员职业安全防护和健康管理工作；制定医务人员职业暴露等预防措施和应急预案。提供必要的防护用品，定期进行健康检查。必要时对有关人员进行免疫接种，保障医务人员的职业安全。 | 现场查看 | 2
8.医疗废物规范管理、生活垃圾分类管理 | 1）制定、落实医疗废物管理制度、责任制度、分类收集方法和工作要求、院内转运工作要求、贮存地点工作要求、院内和院外交接登记制度、医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故的紧急处理措施、职业卫生安全防护制度、培训制度等制度；制定并落实生活废物分类收集及污水处理的相关规章制度、工作流程和要求； | 实地查看、查阅资料 | 1
| 2）医疗废物暂贮地符合国家规定，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过24小时。 | 实地查看、查阅资料 | 2
| 3）交由持有资质医疗废物集中处置单位处置；严格执行危险废物转移联单管理制度； | 实地查看、查阅资料 | 2
| 4）未被污染的输液瓶（袋）按照要求收集，存放；按照要求设置不同类别生活垃圾收集桶，并有宣传标识。 | 实地查看、查阅资料 | 1
| 5）组织员工培训有内容（特别是执行危废名录、鉴别通则、固废条例），有记录。医务人员掌握医疗废物分类收集要求；了解生活垃圾分类要求。对医疗废物运送人员，进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训，掌握职业安全防护措施。 | 实地查看、查阅资料 | 2
| 6）有工作服、帽子、口罩、橡胶手套等防护用品可供使用。工作人员定期进行健康体检。 | 实地查看、查阅资料 | 2
9.其他 | 1）建立血液透析中心的单位或者个人必须符合《医疗机构管理条例》（中华人民共和国国务院令第149号）及其实施细则的相关规定，血液透析中心为独立法人单位，独立承担相应法律责任。 | 不符合要求一票否决 | ——
| 2）血液透析中心应接受国家肾脏病医疗质量控制中心的技术指导和质量管理，保障医疗质量和医疗安全。 | 现场查看 | 4
| 3）血液透析中心10公里范围内必须有具备急性并发症救治能力的二级及以上综合医院，并与其签订血液透析急性并发症患者救治的医疗服务协议，建立绿色通道，保障转诊通路畅通。血液透析中心年检时，必须出具相关的工作内容证明材料。 血液透析中心应当与区域内至少一家具有血液透析慢性并发症诊治能力的三级综合医院建立协作关系，与其签订血液透析慢性并发症患者诊治的医疗服务协议，开通绿色通道，建立双向转诊通道。 | 未按要求建立协作关系签订服务协议一票否决。 | ——
| 4）委托其他医疗机构承担药剂、医学检验、辅助检查和消毒供应物品的血液透析中心，应当与相应医疗机构签署医疗服务合作协议，保障相应医疗服务的质量和及时性。 | 查看资料 | 3
结果判定：出现一票否决，直接判定为“不合格”。除一票否决事项外，总分 100 分，>90 分合格；80-90分基本合格；<80 分为不合格。